Załącznik Nr 2 – Wzór Formularza Oferty

**OFERTA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa nowego urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zabudowie w formie leasingu operacyjnego**

1. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.

2. WYKONAWCA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Niniejsza oferta zostaje złożona przez: | | |
| **Nazwa Wykonawcy** | **Dane Wykonawcy** | |
|  | Adres |  |
| Numer NIP |  |
| REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| \* |  |  |
| usunąć/ dodać wiersze dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeśli niniejsza oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze powinny zostać usunięte). | | |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres korespondencyjny |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

w odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiającego

składamy niniejszą ofertę:

4. Cena oferty\*:

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w niniejszym formularzu, które będą obowiązywały w trakcie całego okresu obowiązywania umowy i stanowić będą podstawę naszego wynagrodzenia, za następująca cenę brutto:

|  |
| --- |
| **Przedmiot zamówienia**  *(opis zestawu)* |
| Nazwa …………………………………………………………………………………………………………….  Typ / marka / producent ………………………………………………………………………………………...  Rok produkcji …………………………………………………………………………………………….……… |
| **CAŁKOWITA CENA brutto**: …................................ PLN (cena oferty)  słownie złotych: …...............................................................................................................................  netto: …..................................... PLN słownie: …................................................................................  stawka VAT …........................... % podatek VAT …........................ PLN  **W tym składniki ceny łącznej:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Rodzaj opłaty / liczba opłat | Wartość netto  w PLN | VAT  w PLN | Wartość brutto  w PLN | | Cena zestawu  (samochód plus urządzenie) |  |  |  | | 1. Wpłata początkowa 10% wartości zestawu |  |  |  | | 2. 59 rat, obejmujących wszystkie koszty i opłaty dla zestawu. Wysokość pojedynczej raty wynosi:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł netto  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł VAT  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł brutto | 59 rat x wartość pojedynczej raty | | | |  |  |  | | 3. kwota wykupu 10% wartości zestawu |  |  |  | | 4. przeszkolenie 3 pracowników w zakresie wskazanym w SIWZ |  |  |  | | 5. inne opłaty (**jeżeli występują należy wyszczególnić)**  ……………………….………………………….. |  |  |  | | RAZEM 1-5 |  |  |  | |
|  |
| **Specyfikacja oferowanego zestawu**  **SAMOCHÓD:**  **Podwozie**   * Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Samochód DMC 3,5 tony * Samochód na oponach letnich *TAK / NIE\** * Kabina trzymiejscowa *TAK / NIE\** * Silnik diesel o mocy \_\_\_\_\_\_\_ KM * Skrzynia biegów manualna \_\_\_\_\_\_\_ biegowa * Napęd na oś przednia *TAK / NIE\** * Zawieszenie tylne wzmocnione *TAK / NIE\** * Długość przestrzeni ładunkowej mierzona po podłodze \_\_\_\_\_\_ m * Wysokość przestrzeni ładunkowej \_\_\_\_\_\_\_\_ m * Liczba miejsc łącznie z kierowcą 3 *TAK / NIE\** * Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie przedziału ładunkowego *TAK / NIE\** * Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane pod kątem \_\_\_\_\_ stopni * Ściana działowa pełna *TAK / NIE\** * System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS *TAK / NIE\** * System EBD *TAK / NIE\** * System ESP *TAK / NIE\** * Hamulce tarczowe wszystkich kół *TAK / NIE\** * Poduszka powietrzna kierowcy *TAK / NIE\** * Centralny zamek zdalnie sterowany z dwoma kluczykami *TAK / NIE\** * Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi *TAK / NIE\** * Lusterka elektryczne, regulowane i ogrzewane *TAK / NIE\** * Klimatyzacja *TAK / NIE\** * Immobiliser *TAK / NIE\** * Radio wyposażone w Bluetooth *TAK / NIE\** * Gniazdo 12V do podłączenia akcesoriów *TAK / NIE\** * Pełnowymiarowe koło zapasowe *TAK / NIE\** * Na kabinie umieszczona podłużna lampa ostrzegawcza *TAK / NIE\** * Lampa ostrzegawcza „kogut” - zgodna z Prawem o ruchu drogowym, umieszczona przy tylnych drzwiach pojazdu *TAK / NIE\** * Komplet opon tzw zimowych *TAK / NIE\** * Dywaniki z tworzywa *TAK / NIE\** * Kolor tapicerski: ciemnoszary, czarny lub grafitowy *TAK / NIE\** * Kolor nadwozia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   **Samochód :**   * + spełnia wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz., 110 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, *TAK / NIE\**   + posiada homologacje, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym, *TAK / NIE\**   + spełnia wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów, *TAK / NIE\**   **Urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji**  − Całość urządzenia umieszczona na ramie pośredniej, tzn.: urządzenie powinno posiadać własną ramę (odróżnienie od ramy samochodu). Rama urządzenia ma służyć do bezproblemowego wyjęcia całości urządzenia. Urządzenie winne być postawione na własnej ramie na podłodze samochodu, a nie bezpośrednio umocowane do podłogi samochodu. TAK / NIE\*  − Pompa ciśnieniowa o parametrach pracy: ciśnienie robocze – min. 150 bar przy wydatku wody min. 100 l/min. TAK / NIE\*  − Regulator ciśnienia i manometr ciśnieniowy z zaworem (płynna regulacja ciśnienia i wydatku wody) TAK / NIE\*  − System automatycznie zatrzymujący pracę pompy, gdy poziom wody w zbiornikach zbliża się do minimum z możliwością krótkotrwałego włączenia pompy wysokociśnieniowej, np. w celu zwinięcia węża. TAK / NIE\*  − Silnik wysokoprężny o mocy min 44 KM z rozrusznikiem elektrycznym (niezależny od silnika samochodu) chłodzony wodą ze zbiornika urządzenia. TAK / NIE\*  − Włączanie silnika poprzez stacyjkę z kluczykiem umieszczoną na głównym panelu kontrolnym oraz pilotem zdalnego sterowania. TAK / NIE\*  − Wydech spalin z urządzenia wyprowadzony poza samochód, pod podwozie pojazdu. TAK / NIE\*  − Zbiornik na wodę wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 800l, wyposażony w przelew nadmiaru wody wyprowadzony poza samochód (pod podwozie pojazdu). Zbiornik nie dłuższy niż 75 cm w celu zachowania jak największej długości przestrzeni ładunkowej. TAK / NIE\*  − Główny panel sterujący (umieszczony na bębnie głównym z wężem wysokociśnieniowym), wodoszczelny, ze stali nierdzewnej, wyposażony w stacyjkę, regulację obrotów silnika, włącznik/wyłącznik pompy wysokociśnieniowej, wyłącznik bezpieczeństwa, licznik motogodzin, sygnalizację niskiego ciśnienia oleju w silniku, sygnalizację niskiego poziomu wody w zbiorniku, joystick zwijania i rozwijania węża roboczego, gniazdo 12V. TAK / NIE\*  − Maksymalne wymiary urządzenia bez zbiornika : dł. 1040 mm x szer. 1360 mm x wys. 1490mm. TAK / NIE\*  − Układ cyrkulacji wody podczas jazdy samochodu – praca w warunkach zimowych. TAK / NIE\*  − Główny bęben zamocowany na ramieniu uchylnym w płaszczyźnie poziomej o kąt 90 stopni, dodatkowo możliwość obrotu bębna o kąt 180 stopni, umożliwiający umieszczenie węża bezpośrednio nad studnią. TAK / NIE\*  − Bęben zwijany/odwijany hydraulicznie z płynna regulacją prędkości obrotowej o pojemności min 100m węża wysokociśnieniowego DN 16. TAK / NIE\*  - Drugi bęben pomocniczy – ciśnieniowy zwijany / odwijany hydraulicznie z wężem DN 13 o dł 60m lub DN 10 o dł 80m. Bęben z płynną regulacją prędkości obrotowej. TAK / NIE\*  - Układ automatycznego układania węża na bębnie głównym oraz pomocniczym prowadzony przez prowadzenie ślimakowe TAK / NIE\*  − Zdalne sterowanie radiowe z funkcjami: włączanie/wyłączanie, regulacja obrotów i wyłączanie silnika urządzenia, włączanie i wyłączanie pompy ciśnieniowej, awaryjne wyłączanie urządzenia, bezstopniowa regulacja prędkości rozwijania i nawijania węża głównego i pomocniczego , przełącznik wyboru pracy węża TAK / NIE\*  − Minimalny zasięg 100m. Dodatkowa bateria umieszczona w kabinie kierowcy. TAK / NIE\*  − Możliwość zablokowania ramienia roboczego w min. 4 pozycjach. TAK / NIE\*  − Możliwość zablokowania bębna w min. 5 pozycjach. TAK / NIE\*  − Możliwość załadunku/rozładunku wózkiem widłowym. TAK / NIE\*  **Osprzęt:**  − Głowica standardowa z otworem do przodu (z pilotem), TAK / NIE\*  − Głowica standardowa bez otworu do przodu (ślepa), TAK / NIE\*  − Głowica czyszcząca rakietowa, TAK / NIE\*  - Głowica obrotowa do usuwania silnych zanieczyszczeń np. tłuszczy TAK / NIE\*  − Prowadnica węża dolna – banan, TAK / NIE\*  − Pistolet wysokociśnieniowy z lancą i dyszą, TAK / NIE\*  − Rolka dolna ( banan ślizgowy ), TAK / NIE\*  − Licznik motogodzin. TAK / NIE\*  **Zabudowa pojazdu**  − Zabezpieczenie przeciw wilgociowe przestrzeni roboczej pojazdu poprzez:  a) wyłożenie podłogi sklejką wodoodporną TAK / NIE\*  b) pokrycie przestrzeni ładunkowej powłoką wodoodporną TAK / NIE\*  − Wygłuszenie i ocieplenie boków i dachu pojazdu oraz drzwi wełną mineralną bądź pianką PUR, TAK / NIE\*  − Zamontowanie szafki narzędziowej w przestrzeni ładunkowej, TAK / NIE\*  − Zamontowanie oświetlenia LED przestrzeni ładunkowej, TAK / NIE\*  − Osłona zbiornika przed uszkodzeniem w przestrzeni ładunkowej, TAK / NIE\*  - Ogrzewanie postojowe typu Webasto do ogrzewania przestrzeni w której zamontowane jest urządzenie. TAK / NIE\*  **\* zaznaczyć właściwe** |

6. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie w wymogami SIWZ,

* + - 1. Składam niniejszą ofertę (we własnym imieniu) / (jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)\*. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas)\*,

przy udziale podwykonawcy/ów: ............................................................................................................................ w następującym zakresie: ……………………………..................................................................................\*

(nazwa powierzonych/powierzonej części)

przy udziale firmy ...............................................................................................................................................

(nazwa firmy)

na której/ych zasoby powołujemy się, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w następującym zakresie: ......................................................................................................................... \*.

(nazwa powierzonej części)

* + - 1. Nie uczestniczę\* jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
      2. Oświadczam\*, że (żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane)\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) | |
| od | do |
|  |  |  |  |

* + - 1. Informuję(-my), że moja/nasza firma/przedsiębiorstwo jest mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem/\*

Zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. U. L 124 z 20.5.2003):

mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO;

małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego obroty roczne i/ lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO;

średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których obroty roczne nie przekraczają 50 milionów EURO i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

* + - 1. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
      2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30dniod ostatecznego upływu terminu składania ofert.
      3. Oświadczam(y), że w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
      4. Korespondencja związana z niniejszym postępowaniem będzie odbierana przez nas w sposób po­dany niżej (do wyboru przez wykonawcę): faksem na numer …....................... , lub elektronicznie na adres : …...................................
      5. WYKONAWCA wyznacza Pana/Panią …………………………… jako stałego opiekuna klienta, dyspozycyjnego przez cały okres trwania umowy do bieżących kontaktów z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego, nr telefonu: ……………………….. , poczta elektroniczna: …………….

**Ofertę składamy na................................ kolejno ponumerowanych stronach.**

Załączniki do oferty: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*...................................................................................... ........................................*

*(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych (data)*

*do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)*

\* - niepotrzebne skreślić/usunąć

\*\* - dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu

Załącznik Nr 3 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy

**Wykonawca:**

……………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. **Dostawa nowego urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zabudowie w formie leasingu operacyjnego**

prowadzonego przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.*,* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia oraz załącznikach do Specyfikacji

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………..

w następującym zakresie: …………………………………………*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Załącznik Nr 4 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy

**Wykonawca:**

……………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
pn. . **Dostawa nowego urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w zabudowie w formie leasingu operacyjnego**

prowadzonego przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r. …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

........................................................

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik Nr 5 – wzór

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej**

WYKONAWCA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy** | **Dane Wykonawcy** | |
|  | Adres |  |
| Numer NIP |  |
| REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |

reprezentowany przez: ...................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

. **Dostawa nowego urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w zabudowie w formie leasingu operacyjnego**

prowadzonego przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o*,* oświadczam, co następuje:

oświadczam że:

### nie należę\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2019.369 t.j. z dnia 2019.02.26)

### należę\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2019.369 t.j. z dnia 2019.02.26) w skład której wchodzą następujące podmioty:

1 ………………………………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………………………………………………………………\*

(podać nazwy i adresy podmiotów)

………………………………….……. (miejscowość), dnia …………………….……. r.

………….…………………………………..........................................................

pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

\* - niepotrzebne skreślić/usunąć

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór

........................................................

(pieczęć wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH DOSTAW**

**Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

**publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**Dostawa nowego urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w zabudowie w formie leasingu operacyjnego**

prowadzonego przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o*,* oświadczam, co następuje:

przedkładamy **wykaz wykonanych dostaw / wykonywanych dostaw** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot | Wartość | Daty wykonania | | Nazwa Odbiorcy |
| rozpoczęcia  (dzień, miesiąc, rok) | zakończenia  (dzień, miesiąc, rok) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Do wykazu załączamy ……… szt. dokumentów potwierdzających, że ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Miejscowość ...................................data: ..............................

Pieczęci i podpisy osób upoważnio­nych…………………………………